电梯机房空调采购项目详细报价单
	序号
	名称
	相应参数、规格及型号要求
	限价
	数量
	产品参数、规格及型号响应情况
	投标人报价（单价、含税）
	小计（元）
	备注

	1
	大2匹变频3级变频柜式空调
	大2匹变频柜机，变频/定频：变频，能效等级：3级；冷暖类型：

冷暖；匹数：2匹；额定制冷量 ≥5120 W；额定制热量 ≥7160+2100 W；额定制冷功率 ≤1560W；额定制热功率 ≤2050+2100 W；

循环风量≥1020m3/h
	4200.00元/台
	1台
	
	
	
	以上单价均包含一切费用，采购人不再支付任何其他费用。

满足采购人使用要求，辅料等费用由供货商自行考虑。


	2
	大1.5匹变频1级变频挂式空调
	大1.5匹变频挂机，变频/定频：变频，能效等级：1级；冷暖类型：

冷暖；匹数：1.5匹；额定制冷量 ≥3500W；额定制热量 ≥5000+1050 W；额定制冷功率 ≤750W；额定制热功率 ≤1320+1050 W；循环风量≥660m3/h
	3300.00元/台
	2台
	
	
	
	

	合计总价
	
	
	


备注：1、采购物品报价不能超过单价限价，否则按无效报价处理。

2、提供彩页或产品检测报告等相关参数证明文件。

3、若技术要求中标注了产品、设备、器材的产地、品牌、型号并非指定，仅供参考，投标人在投标文件中可以选用其他品牌、型号或产地的设备，但这种替代产品质量上要相当于或优于标注的品牌、型号。

4、本次招标包括货物的采购、运输、安装、调试等全部工作，采购人不再额外支付任何费用（辅料费用要考虑在投标报价中，采购人不再另行支付）。

5、如有需要，投标人可自行踏勘现场。因投标人未踏勘现场而造成的一切后果由投标人自行承担。

