电子信息产业园办公室空调采购项目报价单
	序号
	名称
	相应参数、规格及型号要求
	限价
	数量
	产品参数、规格及型号响应情况
	投标人报价（单价、含税、报安装及辅材等）
	小计（元）
	备注

	1
	3匹、一级能效变频柜式空调
	3匹变频柜机，变频/定频：变频，能效等级：1级；冷暖类型：

冷暖；匹数：3匹；额定制冷量 ≥7320 W；额定制热量 ≥9760 W；额定制冷功率 ≤2080W；额定制热功率 ≤2980W；

循环风量≥1550m3/h
	6000.00元/台
	2台
	
	
	
	以上单价均包含一切费用，采购人不再支付任何其他费用。

满足采购人使用要求，辅料等费用由供货商自行考虑。


	合计总价
	
	
	


备注：1、采购物品报价不能超过单价限价，否则按无效报价处理。供应商报价含运费、安装调式费、高空作业费、各类辅材费、税金等相关一切费用

2、提供彩页或产品检测报告等相关参数证明文件。

3、若技术要求中标注了产品、设备、器材的产地、品牌、型号并非指定，仅供参考，投标人在投标文件中可以选用其他品牌、型号或产地的设备，但这种替代产品质量上要相当于或优于标注的品牌、型号。

4、本次报价包括货物的采购、运输、安装、调试等全部工作，采购人不再额外支付任何费用，铜管、电源等辅料费用要考虑在投标报价中，采购人不再另行支付。

5、如有需要，投标人可自行踏勘现场。因投标人未踏勘现场而造成的一切后果由投标人自行承担。

                                                                               供应商（盖章）：

日        期：
